附件1.报价单格式

报价单

项目名称：中信设计消防灭火器材维修充装项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 药剂参数（厂家、品牌等） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 干粉灭火器维修 |  | 支 | 460 |  |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火器维修 |  | 支 | 7 |  |  |
| 合计（元）（含13%增值税专票） | ¥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写：人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整） |
| 优惠合计（元）（含13%增值税专票） | ¥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写：人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整） |
| 交货时间 | （由响应人填写） |
| 质保时间 | 干粉药剂1年内有效，七氟丙烷药剂3年内有效。（附相关质检报告） |
| 其他说明 | 服务承诺等由响应人填写 |

注：

1. 包含为完成本合同约定全部工作可能发生的一切费用及税金
2. 干粉灭火器中大部分为4kg，少量为5kg。
3. 七氟丙烷灭火器型号GQQ70/2.5

公司名称（公章）：

公司地址：

联系人：

联系电话：

日期：